## ÜBERSICHT
Inhalt
Tabellenblatt | Beschreibung
Ausbauziel_Strom | Druckbares Tabellenblatt: Zieldefinition für den Ausbau erneuerbarer Stromerzeugung im Zieljahr
Ausbauziel_Wärme | Druckbares Tabellenblatt: Zieldefinition für den Ausbau erneuerbarer Wärmeerzeugung im Zieljahr
THG_Emissionen | Druckbares Tabellenblatt: Resultierende Treibhausgasemissionen im Zieljahr
Basis-Annahmen | Basisannahmen zur Entwicklung der Energienachfrage (Strom und Wärme)
Nachfrage & Erzeugung | Berechnung der künftigen Energienachfrage (Strom und Wärme) im Zieljahr
Potenzial | Angaben zu Potenzialen der erneuerbaren Stromerzeugung

## Ausbauziel_Wärme
Zielszenario Energiewende Gemeinde Bruck
Stand: 15.02.2023
Szenario erneuerbare Wärmebereitstellung
|  |  | Prognostizierte Wärmenachfrage für das Jahr 2040: |  |  |  |  | 17.633 MWh/a
|  |  | Aktuelle Wärmenachfrage für das Jahr 2020: |  |  |  |  | 15.296 MWh/a
|  |  | Zunahme der Wärmenachfrage bis 2040: |  |  |  |  | 15 %
POTENZIALE
Weitere wichtige Schritte umfassen Maßnahmen zur Energieeinsparung, Bspw. die Sanierung des Gebäudebestands, sowie zur Steigerung der Energieeffizienz in allen Bereichen.
Die Gemeinde Bruck setzt sich folgende Ziele:
[5 empty] | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
| Jährliche Sanierungsrate in % bezogen auf die Gebäudenutzfläche von 2018 |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 1%
ZIELSETZUNG
Entscheidungen, die Art und Umfang der zukünftigen Nutzung vorhandener Potenziale betreffen, obliegen der Gemeinde. Nachstehender Szenarien-Generator ermöglicht ein Experimentieren mit verschiedenen Ausbauzielen und dient als Hilfestellung zur Abschätzung der benötigten Handlungsschritte auf dem Weg zu einer erneuerbaren Heizwärmeversorgung.
Die Gemeinde Bruck setzt sich folgende Ziele:
Ausbauziel Wärmeerzeugung bis zum Jahr 2040
| Erzeuger |  |  |  | Anteil an der gesamten Wärmeerzeugung in % |  | Anteil in % |  | Jahreswärmeertrag in MWh/a
| Fernwärme (zentral) |  |  |  | 0% |  | Berechnungshilfe |  | 0
| erneuerbarer Anteil | [5 empty] | 0% |  | 0
| dezentrale Wärmebereitstellung |  |  |  | 100% |  |  |  | 17632.5136
| Anteil oberflächennahe Geothermie | [5 empty] | 0% |  | 0
| Anteil Luft-Wärmepumpe | [5 empty] | 0% |  | 0
| Anteil Biomasse | [5 empty] | 0% |  | 0
| Anteil ergänzende erneuerbare Systeme | [5 empty] | 0% |  | 0
| Anteil verbliebener fossiler Systeme (Erdgas, Heizöl, etc.) | [5 empty] | 100% |  | 17632.5136
Bei erfolgreicher Umsetzung dieser Zielsetzung ergäbe sich für die Gemeinde folgende Deckung der Wärmenachfrage für das Jahr 2040:
| Art der Wärmeerzeugung |  |  |  |  | Prozentualer Anteil |  | Wärmeerzeugung in MWh/a
| Erneuerbare Wärmeerzeugung |  |  |  |  | 0% |  | 0
| Nicht erneuerbare Wärmeerzeugung |  |  |  |  | 100% |  | 17632.5136
Falls weniger Anlagen einer Art installiert werden, müssen mehr Anlagen der anderen Art installiert werden, damit das Ziel, im Landkreis Ebersberg eine treibhausgasneutrale, von Importen unabhängige Wärmeversorgung aufzubauen, erreichbar bleibt.
Durch das Setzen konkreter Ziele und die Selbstverpflichtung zu deren Umsetzung lassen sich die Konsequenzen des Klimawandels mildern und die regionale Wertschöpfung stärken.
HINTERGRUNDINFORMATIONEN
Methodik
Die Berechnungen basieren auf Zahlen aus dem Treibhausgasbericht Stand 2020, Statistiken des Kraftfahrt-Bundesamtes zum KFZ-Bestand am 31.12.2020, Entwicklungsprognosen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und der EU-Effizienzrichtlinie, der bayerischen Kommunalstatistik 2020, freien Annahmen, sowie auf Potenzialanalysen aus dem Projekt "Digitale Energieplanung für den Landkreis Ebersberg".
Ansprechpartner | [7 empty] | Bearbeitung
| Dr. Lisa Ruetgers | [6 empty] | ENIANO GmbH
| Klimaschutzmanagerin | [6 empty] | Schwanthalerstr. 73
| Landratsamt Ebersberg | [6 empty] | 80336 München
| Eichthalstraße 5 | [6 empty] | info@eniano.com
85560 Ebersberg
Telefon: 08992/823108
Lisa.ruetgers@lra-ebe.de
https://www.lra-ebe.de/
|  | Nachfrage |  |  |  | Potenzial
|  |  | 2020 | 2040 |  |  | 2020 | 2040
|  | Private Haushalte | 6494 | 5885.3889
|  | GHD / Industrie | 8579.52 | 11498.5795 |  | Erneuerbare Wärmeerzeugung | 8044 | 0
|  | Kommunale Einrichtungen | 222.73 | 248.5452 |  | Nicht erneuerbare Wärmeerzeugung | 7252 | 17632.5136
|  | Gesamt | 15296 | 17632.5136 |  | Wärmenachfrage | 15296 | 17632.5136
|  | Steigerung Wärmenachfrage |  | 0.15275 |  |  | 2018.5 | 2035.5
Note on H33: Achtung Tabellenblatt "Ausbauziel_Strom"! Erhöhte Stromnachfrage durch Power to Heat!
Note on H34: Achtung Tabellenblatt "Ausbauziel_Strom"! Erhöhte Stromnachfrage durch Power to Heat!
Prognose

## Ausbauziel_Strom
Zielszenario Energiewende Gemeinde Bruck
Stand: 15.02.2023
Szenario erneuerbare Strombereitstellung
|  |  | Prognostizierte Gesamtstromnachfrage in 2040: |  |  |  |  | 6.514 MWh/a
|  |  | Zunahme der Stromnachfrage von 2020 bis 2040: |  |  |  |  | 10 %
|  |  | Anteil der Mobilität an der Stromnachfrage in 2040: |  |  |  |  | 44 %
|  |  | Anteil der Wärme an der Stromnachfrage in 2040: |  |  |  |  | 0 %
POTENZIALE
Um den durch E-Mobilität, Wärmepumpen und andere Entwicklungen steigenden Strombedarf zu decken und die Ziele aus der Klimaschutzerklärung zu erreichen sollte dieser Strom künftig bilanziell erneuerbar erzeugt werden.
Möglichkeiten zur erneuerbaren Deckung der Stromnachfrage sind vornehmlich Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft sowie Biomasse, wobei die Potenziale für Biomasse und Wasserkraft bereits heute als ausgeschöpft angesehen werden.
Weitere wichtige Schritte umfassen Maßnahmen zur Energieeinsparung, Bspw. die Sanierung des Gebäudebestands, sowie zur Steigerung der Energieeffizienz in allen Bereichen.
ZIELSETZUNG
Entscheidungen, die Art und Umfang der zukünftigen Nutzung vorhandener Potenziale betreffen, obliegen der Gemeinde. Nachstehender Szenarien-Generator ermöglicht ein Experimentieren mit verschiedenen Ausbauzielen und dient als Hilfestellung zur Abschätzung der benötigten Handlungsschritte auf dem Weg zu einer erneuerbaren Stromversorgung.
Die Gemeinde Bruck setzt sich folgende Ziele:
Ausbauziel erneuerbare Stromerzeugung bis zum Jahr 2040
| Erzeuger |  | Anzahl | Einheit | Jahresstromertrag in MWh/a |  | Gesamtpotenzial in MWh/a |  | Genutztes Potenzial in %
| Windkraft |  |  | Anlagen | 0 |  | 45000 |  | 0%
| PV Dachfläche |  |  | m² Modulfläche | 0 |  | 11055.75 |  | 0%
| PV Freifläche (EEG) |  |  | ha | 0 |  | 30219.984 |  | 0%
| PV Freifläche (Agri-PV) |  |  | ha | 0
|  | sonstige Erneuerbare |  |  | 11650
| Gesamt: |  |  |  | 11650 |  | 86275.734 |  | 13.5%
Bei erfolgreicher Umsetzung dieser Zielsetzung ergäbe sich für die Gemeinde folgende Deckung der Stromnachfrage durch erneuerbare Energien für das Jahr 2040:
Falls weniger Anlagen einer Art installiert werden, müssen mehr Anlagen der anderen Art installiert werden, damit das Ziel, im Landkreis Ebersberg eine treibhausgasneutrale, von Importen unabhängige Stromversorgung aufzubauen, erreichbar bleibt.
Durch das Setzen konkreter Ziele und die Selbstverpflichtung zu deren Umsetzung lassen sich die Konsequenzen des Klimawandels mildern und die regionale Wertschöpfung stärken.
HINTERGRUNDINFORMATIONEN
Methodik
Die Berechnungen basieren auf Zahlen aus dem Treibhausgasbericht Stand 2020, Statistiken des Kraftfahrt-Bundesamtes zum KFZ-Bestand am 31.12.2020, Entwicklungsprognosen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und der EU-Effizienzrichtlinie,der bayerischen Kommunalstatistik 2020, freien Annahmen, sowie auf Potenzialanalysen aus dem Projekt "Digitale Energieplanung für den Landkreis Ebersberg".
Ansprechpartner | [7 empty] | Bearbeitung
| Dr. Lisa Ruetgers | [6 empty] | ENIANO GmbH
| Klimaschutzmanagerin | [6 empty] | Schwanthalerstr. 73
| Landratsamt Ebersberg | [6 empty] | 80336 München
| Eichthalstraße 5 | [6 empty] | info@eniano.com
85560 Ebersberg
Telefon: 08992/823108
Lisa.ruetgers@lra-ebe.de
https://www.lra-ebe.de/
|  | Nachfrage |  |  |  | Potenzial
|  |  | 2020 | 2040 |  |  | 2020 | 2040
|  | Private Haushalte | 1519.4 | 1260.2096
|  | GHD / Industrie | 2046 | 2295.0126 |  | Erneuerbare allgemein | 11650 | 11650
|  | Kommunale Einrichtungen | 172.22 | 117.8924 |  | Nicht aus lokalen EE gedeckter Strombedarf | 0 | 0
|  | Mobilität |  | 2841.2519 |  | Zubau Windenergie | 0 | 0
|  | Power 2 Heat |  | 0 |  | Zubau PV-Dachfläche | 0 | 0
[6 empty] | Zubau PV-Freifläche (EEG) | 0 | 0
|  | Stromnachfrage | 5930.36 | 6514.3664 |  | Zubau Agri-PV | 0 | 0
|  | Zunahme Stromnachfrage |  | 0.098477
|  | Anteil E-Mobilität |  | 0.43615 |  |  | 2018.5 | 2035.5
|  | Anteil Wärme |  | 0
Note on D27: Angenommener Jahresertrag: 9000 MWh pro Anlage
Note on D28: Angenommener Jahresertrag: 0,150 MWh pro m²
Note on D29: Angenommener Jahresertrag: 720 MWh pro ha
Note on D30: Angenommener Jahresertrag: 270 MWh pro ha
Prognose

## THG_Emissionen
Zielszenario Energiewende Gemeinde Bruck
Stand: 15.02.2023
Treibhausgasemissionen
|  | Prognostizierte Einwohnerzahl im Jahr 2040 |  | 1470
Treibhausgasemissionen durch Strombezug im Jahr 2040
|  | Netto-Strombezug |  | 0
|  | THG-Emissionen des deutschen Strommix |  | 200
|  | THG-Emissionen gesamt |  | 0
|  | Pro-Kopf THG-Emissionen |  | 0
Treibhausgasemissionen durch nicht-erneuerbare Wärmeerzeugung im Jahr 2040
|  | nicht-erneuerbare Wärmeerzeugung |  | 17632.5136
|  | THG-Emissionen nicht-erneuerbare Wärme |  | 240
|  | THG-Emissionen gesamt |  | 4231.8033
|  | Pro-Kopf THG-Emissionen |  | 2.8788
Treibhausgasemissionen durch Treibstoffe im Individualverkehr im Jahr 2040
|  | Basiswert: Verkehrliche THG-Emissionen im Jahr 2020 (geringe Elektrifizierung) |  | 2.33
|  | THG-Emissionen gesamt |  | 0
|  | Pro-Kopf THG-Emissionen |  | 0
Treibhausgasemissionen der Sektoren Strom, Wärme und Verkehr im Jahr 2040
|  | THG-Emissionen gesamt |  | 4231.8033
|  | Pro-Kopf THG-Emissionen |  | 2.8788
HINTERGRUNDINFORMATIONEN
Methodik
Die Berechnungen basieren auf Zahlen aus dem Treibhausgasbericht Stand 2020, Statistiken des Kraftfahrt-Bundesamtes zum KFZ-Bestand am 31.12.2020, Entwicklungsprognosen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und der EU-Effizienzrichtlinie, der bayerischen Kommunalstatistik 2020, freien Annahmen, sowie auf Potenzialanalysen aus dem Projekt "Digitale Energieplanung für den Landkreis Ebersberg".
Ansprechpartner |  |  |  |  | Bearbeitung
| Dr. Lisa Ruetgers |  |  |  | ENIANO GmbH
| Klimaschutzmanagerin |  |  |  | Schwanthalerstr. 73
| Landratsamt Ebersberg |  |  |  | 80336 München
| Eichthalstraße 5 |  |  |  | info@eniano.com
85560 Ebersberg
Telefon: 08992/823108
Lisa.ruetgers@lra-ebe.de
https://www.lra-ebe.de/
|  | Strom | 0
|  | Wärme | 4231.8033
|  | Verkehr | 0

## Basis-Annahmen
Basisannahmen
Zielszenario
|  | Zieljahr | 2040
Wirtschaftswachstum
|  |  |  | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
| Mittlere Wachstumsrate der Bruttowertschöpfung p.a. in % |  |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
Mobilität
|  |  |  | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
| jährliche Veränderung der Zahl der Fahrzeuge pro EW in % |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| Anteil Fahrzeuge elektrisch am Gesamtbestand in % |  | 1.777% | 5% | 30% | 60% | 100%
| Anteil Fahrzeuge hybrid am Gesamtbestand in % Wert für den gesamten Landkreis |  | 0.5924% | 0% | 0% | 0% | 0%
Effizienzgewinn Strom
|  |  |  | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
| jährliche Einsparung Privathaushalte in % |  |  | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
| jährliche Einsparung Gewerbe und Kommune in % |  |  | 3% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
Effizienzgewinn Wärme (GHD / Industrie und Kommune)
|  |  |  | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
| jährliche Wärmeeinsparung in % |  |  | 1% | 1% | 1% | 1%
Spezifischer Energiebedarf in kWh/m² a
|  |  | 2018 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
| spezifischer Energiebedarf Neubau |  |  | 60 | 40 | 25 | 25
| spezifischer Energiebedarf nach Sanierung |  |  | 80 | 80 | 80 | 80
| spezifischer Energiebedarf unsanierte Gebäude 2018 |  | 150
Bevölkerungsentwicklung
|  |  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
| Bevölkerungszahlen absolut |  | 1310 | 1350 | 1390 | 1430 | 1470
|  |  |  | 2020 bis 2025 | 2025 bis 2030 | 2030 bis 2035 | 2035 bis 2040
| Bevölkerungszunahme in Prozent |  |  | 3.053% | 2.963% | 2.878% | 2.797%
Nutzfläche pro Einwohner
2018
| Wohnfläche je Einwohner in m² |  | 49.3202 | Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik: Kommunalstatistik 2020 & Einwohnerzahlen 2018
Fahrzeugbestand
|  |  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
| KFZ je Einwohner |  | 0.64427 | 0.64427 | 0.64427 | 0.64427 | 0.64427
| Anzahl KFZ gesamt |  | 844 | 869.771 | 895.542 | 921.313 | 947.084
| Anzahl KFZ elektrisch |  | 15 | 43.4885 | 268.6626 | 552.7878 | 947.084
| Anzahl KFZ hybrid |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Stromverbrauch Elektromobilität
|  |  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
| mittlerer Jahresstromverbrauch je PEV in MWh/a |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| mittlerer Jahresstromverbrauch je Hybridfahrzeug in MWh/a |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Strombedarf Wärme
| COP Fernwärme |  | 30
| COP Wärmepumpe / Oberflächennahe Geothermie |  | 5
| COP Luft-Wasser-Wärmepumpe |  | 3

## Nachfrage & Erzeugung
Energienachfrage und Energieerzeugung
Strom
Stromnachfrage in MWh/a
|  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
| Gesamt | 5930.36 | 3718.0368 | 4414.5366 | 5295.3426 | 6514.3664
| Private Haushalte | 1519.4 | 1451.8299 | 1386.0469 | 1322.1488 | 1260.2096
| GHD / Industrie | 2046 | 1987.8501 | 2085.3747 | 2187.684 | 2295.0126
| Kommunale Einrichtungen | 172.22 | 147.8912 | 137.1271 | 127.1465 | 117.8924
| Mobilität |  | 130.4656 | 805.9878 | 1658.3634 | 2841.2519
| Wärme |  | 0
| Prozentuale Veränderung gegenüber 2020 |  | -37.31% | -25.56% | -10.71% | 9.848%
| Anteil der Mobilität an der Gesamtstromnachfrage |  | 3.509% | 18.26% | 31.32% | 43.62%
Stromerzeugung in MWh/a
2020
| Erneuerbare Stromerzeugung | 11650
| Wasserkraft | 19
| Photovoltaik | 2045
| Tiefe Geothermie (Strom) | 0
| Biogas | 0
| Biomasse | 9586
Windkraft
| Nicht aus lokalen EE gedeckter Strombedarf | 0
Wärme
Wärmenachfrage in MWh/a
|  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
| Gesamt | 15296 | 15846.6358 | 16407.0565 | 16991.1364 | 17632.5136
| Private Haushalte | 6494 | 6386.2354 | 6239.0146 | 6062.2018 | 5885.3889
| GHD / Industrie | 8579.52 | 9231.2028 | 9932.386 | 10686.8298 | 11498.5795
| Kommunale Einrichtungen | 222.73 | 229.1976 | 235.6558 | 242.1049 | 248.5452
| Prozentuale Veränderung gegenüber 2020 |  | 3.6% | 7.264% | 11.08% | 15.28%
Wärmeerzeugung in MWh/a
2020
| Erneuerbare Wärmeerzeugung | 8044
| Nicht erneuerbare Wärmeerzeugung | 7252
Wärmenachfrage - Anteilig Ortsteile (Hilfestellung Ausbauziel Wärme)
| Ortsteil | Anteil an gesamter Wärmenachfrage | Anteil an Fernwärme in Ortsteil | (davon) Anteil erneuerbare Fernwärme in Ortsteil | Anteil dezentral in Ortsteil
| Alxing | 22.98% | 0% | 0% | 100%
| Bruck | 13.8% | 0% | 0% | 100%
| Einharding | 5.296% | 0% | 0% | 100%
| Pienzenau | 14.69% | 0% | 0% | 100%
| Pullenhofen | 19.61% | 0% | 0% | 100%
| Taglaching | 16.39% | 0% | 0% | 100%
| Wildenholzen | 7.235% | 0% | 0% | 100%
|  | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0% | 0% | 0% | 100%
| Anteile an gesamter Wärmenachfrage in Gemeinde | 100% | 0% | 0% | 100%

## Potenzial
Potenzialdaten
Erneuerbare Stromerzeugung
Windkraft
| Gesamtpotenzial | 45000 | MWh
| Mögliche Anzahl Anlagen | 5 | -
| Jahresertrag je Anlage | 9000 | MWh
Photovoltaik auf Dachflächen
| Gesamtpotenzial | 11055.75 | MWh
| potenziell verfügbare Modulfläche auf Dächern | 73705 | m²
| benötigte Modulfläche für 1 kWp nominelle Leistung | 6 | m² / kWp
| zu erwartender Jahresertrag pro 1 kWp installierter Leistung | 900 | kWh / kWp
| durchschnittlicher Jahresertrag pro m² Modulfläche | 0.15 | MWh / m²
Photovoltaik auf Freiflächen (EEG-Gebietskulisse)
| Gesamtpotenzial | 30219.984 | MWh
| verfügbare Freifläche | 41.9722 | ha
| Installierbare Leistung je ha | 800 | kWp / ha
| spezifischer Jahresertrag pro kWp | 900 | kWh / kWp
| spezifischer Jahresertrag pro ha | 720 | MWh / ha
Agri-PV (Photovoltaik in Kombination mit Landwirtschaftlicher Nutzung)
| Installierbare Leistung je ha | 300 | kWp / ha
| spezifischer Jahresertrag pro kWp | 900 | kWh / kWp
| spezifischer Jahresertrag pro ha | 270 | MWh / ha